| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißfittings aus PE 100 Flexwinkel 0° - 12° Typ 4947D - Muffe - Spitzende - flexibel ausrichtbar - Position wird bei der Verschweißung dauerhaft fixiert - ummantelte Heizwendeln - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - DVGW-reg. # Gas PN 10 Wasser PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 90 110 125 160 180 200 225 250 | Art.-Nr.: 4947D4090 4947D4110 4947D4125 4947D4160 4947D4180 4947D4200 4947D3225 4947D4250 |  |  |  |