| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Schweißsattel für Großrohre mit Gewindeanschluss, Innengewinde Messing Typ 49380 - Gewindeeinsatz aus Messing - Sattel für mehrere Hauptrohrdurchmesser - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 - Montage mit Spezialwerkzeug Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x G] 250 – 400 x 2“ 450 – 800 x 2“ | Art.-Nr.: 493804400020 493804710020 |  |  |  |