| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # PLASSON Mehrbereichskupplungen, # zugfest Hymax Grip Kupplung Kupplung mit getrenntem radial Dicht- und Greifring Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, PE**, PVC und GFK Körper : Duktilguss GJS 400 Epoxy-beschichtet UBA Leitlinie, DVGW W270 Schrauben und Muttern : Edelstahl A2, mit Zink plattiert Dichtung : EPDM - EN 681-1, W270, UBA Leitlinie Greifring : Edelstahl A2 **Stützhülse Art.-Nr.: 6999 verwenden Fabrikat: Hymax Grip Lieferant: PLASSON GmbH, Wesel |  |  |  |  |
|  | ## Spannbereich [mm] ____ - ____ | Art.-Nr.: 6012___ |  |  |  |