| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Anschlusssattel für Messstellen, Innengewinde Messing Typ 493803 - Gewindeeinsatz aus Messing - Ohne SmartFuse-Kennung # - Gas MOP 10, Wasser PN 16 - Montage mit Spezialwerkzeug Einsatzbereich: Rohr Ø SDR Bereich 110 – 225 mm 7,4 – 11 250 – 280 mm 7,4 – 17,6 315 – 355 mm 7,4 – 21 400 – 900 mm 7,4 – 26 Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x Rp] 110 – 400 x 1/2“ 110 – 400 x 3/4“ 110 – 400 x 1“ 450 – 1200 x 1/2“ 450 – 1200 x 3/4" 450 – 1200 x 1“ | Art.-Nr.: 493803400005 493803400007 493803400010 493803900005 493803900007 493803900010 |  |  |  |