| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Stutzenschelle PE 100 Typ 4958X Typ 4958 - Anschlussstutzen SDR 11 - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator # Gas MOP 10, Wasser PN 16 - integrierter Prüfstutzen im Sattelabgang für Druckprüfung vor der Anbohrung - mit Schnellspannmechanismus für sichere, einfache und schnelle Montage Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 125 x 90 140 x 90 160 x 90 180 x 90 200 x 90 225 x 90 250 x 90 125 x 110 140 x 110 160 x 110 180 x 110 200 x 110 225 x 110 250 x 110 | Art.-Nr.: 4958X4125090T 4958X4140090T 4958X4160090T 4958X4180090T 4958X4200090T 4958X4225090T 4958X4250090T 495804125110 495804140110 495804160110 495804180110 495804200110 495804225110 495804250110 |  |  |  |