| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Elektroschweißsättel aus PE 100 Schweißsattel mit Anschlussstutzen für den Großrohrbereich Typ 49580 - Anschlussstutzen SDR 11 - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - Stutzen für Druckprüfung vor der Anbohrung - Schmelzindikator # Gas MOP 10, Wasser PN 16 - Montage mit PLASSON- Spezialwerkzeug Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | Dimension [d x d1] 250 x 125 250 x 160 315-355 x 250 400 x 180 400 x 200 400 x 225 400 x 250 450 x 180 450 x 200 450 x 225 450 x 250 450 x 315 500 x 180 500 x 200 500 x 225 500 x 315 560 x 180 560 x 200 560 x 225 560 x 315 560 x 400 630 x 180 630 x 200 630 x 225 500-630 x 250 630 x 315 630 x 400 710 x 180 710 x 200 710 x 225 710 x 250 710 x 315 710 x 400 800 x 180 800 x 200 800 x 225 800 x 250 800 x 315 800 x 400 900 x 180 900 x 200 900 x 225 900 x 250 900 x 315 900 x 400 | Art.-Nr.: 495803250125 495803250160 495803355250 495803400180 495803400200 495803400225 495803400250 495803450180 495803450200 495803450225 495803450250 495803450315 495803500180 495803500200 495803500225 495803500315 495803560180 495803560200 495803560225 495803560315 495803560400 495803630180 495803630200 495803630225 495803630250 495803630315 495803630400 495803710180 495803710200 495803710225 495803710250 495803710315 495803710400 495803800180 495803800200 495803800225 495803800250 495803800315 495803800400 495803900180 495803900200 495803900225 495803900250 495803900315 495803900400 |  |  |  |