| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Ventil-Anbohrarmaturen Anbohrventil ohne Hilfsabsperrung für PVC-Rohr - PE-Körper mit PE-Spitzende - frei drehbar (360°) - Ventilabgang fixierbar (Anbohrvorgang) - Anbohrdurchmesser bis zu 33 mm - kein stagnierendes Wasser - Strömungsgünstig Betriebsabsperrung - Öffnen/Schließen ca. 6½ Umdrehungen - Bewährter Ventilkegel (Si) - UBA konforme Werkstoffe im Bereich mit Mediumkontakt - Stagnationsfrei - Spindel nicht mit Medium in Kontakt - Gehäuse CR 4kt.VA (austenitisch) - Rundgewinde zur Anbindung der EBG für stiftlose Verbindung Werkseitig montiert auf mechanischer Schelle Wasser 16 bar Fabrikat: PLASSON Modell: PLASS 360 Typ: PVC für PVC-Rohr |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 75 x 32 90 x 32 110 x 32 125 x 32 140 x 32 160 x 32 180 x 32 200 x 32 225 x 32 280 x 32 315 x 32 63 x 40 75 x 40 90 x 40 110 x 40 125 x 40 140 x 40 160 x 40 180 x 40 200 x 40 225 x 40 280 x 40 315 x 40 63 x 63 75 x 63 90 x 63 110 x 63 125 x 63 140 x 63 160 x 63 180 x 63 200 x 63 225 x 63 280 x 63 315 x 63 | Art.-Nr.: 4112063032 4112075032 4112090032 4112110032 4112125032 4112140032 4112160032 4112180032 4112200032 4112225032 4112280032 4112315032 4112063040 4112075040 4112090040 4112110040 4112125040 4112140040 4112160040 4112180040 4112200040 4112225040 4112280040 4112315040 4112063063 4112075063 4112090063 4112110063 4112125063 4112140063 4112160063 4112180063 4112200063 4112225063 4112280063 4112315063 |  |  |  |