## Tabelle1
Katalog | Artikelnummer | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Verkaufspreis 2023 | Rabattgruppe | VPE klein | VPE groß | Gewicht (kg)
WZS | 4133100 | Zweifach-Wasserzähler-Schacht | Qn 2,5 (EWG) Q3 4,0 (MID), FR-KFR, | 4992.85 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 102
WZS | 4133101 | Zweifach-WZ-Schacht inkl. Antennen-Set | Qn 2,5 (EWG) Q3 4,0 (MID), FR-KFR, | 7007.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 102
WZS | 4133144 | Wasserzähler-Schacht Qn 6 (EWG) / | Q3 10,0 (MID), FR-KFR, PN 10, mit | 6489.65 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 100
WZS | 4133145 | Wasserzähler-Schacht Qn 10 (EWG) / | Q3 16,0 (MID), FR-KFR, PN 10, mit | 6736.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 100
WZS | 4133146 | Wasserzähler-Schacht Qn 10 (EWG) / | Q3 16,0 (MID), FR-KFR, PN 10, mit | 6987.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 100
WZS | 4133150 | Wasserzähler-Schacht Qn 10 (EWG) / | Q3 16,0 (MID), FR-KFR, PN 10, mit | 5653.7 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 100
WZS | 4133151 | WZ-Schacht Qn 10 (EWG) / Q3 16,0 (MID) | inkl. Antennen-Set, FR-KFR, PN 10, mit | 6661.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 100
WZS | 4133300 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133301 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133302 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 1720 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133303 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 1690.55 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133304 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133305 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133307 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 1720 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133310 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 2005.6 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133311 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 2005.6 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133312 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 2043.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133313 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 1980.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133314 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 2007.2 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133315 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 2007.2 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133317 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 2043.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133319 | Systemtrenner zur Wassersäule / Garten- | standrohr, BA DN 20, 1", Absperrm. | 976.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 1.45
WZS | 4133320 | Griffstange (Standard, Einzelpreis) |  | 16.5 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.25
WZS | 4133322 | Kunststoff-Innendeckel zu WZ-Schacht, | druckwasserd., Kondensatab., Mehrpreis | 403.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 4
WZS | 4133323 | Griffstange Edelstahl (Einzelpreis) |  | 49.3 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.6
WZS | 4133325 | Griffstange Edelstahl (Aufpreis zu | Standard) | 36.3 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.6
WZS | 4133327 | Kunststoff-Innendeckel zu WZ-Schacht, | schwallwasserdicht, Einzelpreis | 29.35 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.5
WZS | 4133329 | Kunststoff-Innendeckel zu WZ-Schacht, | druckwasserd., Kondensatab., Einzelpreis | 432.3 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 5.4
WZS | 4133330 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133331 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133332 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 1720 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133333 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 1690.55 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133334 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133335 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 1701.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133337 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 1720 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133340 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 2005.6 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133341 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 2005.6 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133342 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 2043.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133343 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 1980.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133344 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 2007.2 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133345 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 2007.2 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133347 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 2043.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 48
WZS | 4133389 | Säule zur Wasserentnahme (ohne Zähler) | PN 10, DN 20, Höhe ca. 2,50 m | 2562.2 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 20
WZS | 4133390 | Säule zur Wasserentnahme (mit Zähler | Q3 2,5 (MID), PN10, DN20, Höhe ca. 2,50m | 3067.85 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 20
WZS | 4133500 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133501 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133502 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 1987.9 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133503 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 1958.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133504 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133505 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133507 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 1987.9 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133510 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 2273.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133511 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 2273.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133512 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 2310.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133513 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 2248.85 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133514 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 2275 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133515 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 2275 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133517 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 2310.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133530 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133531 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133532 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 1987.9 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133533 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 1958.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133534 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133535 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 1969.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133537 | Wasserzähler-Schacht Qn 2,5 (EWG) / | Q3 4,0 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 1987.9 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133540 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KFR, DN 25, PN 10 | 2273.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133541 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR, DN 25, PN 10 | 2273.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133542 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-MKR-KH, DN 25, PN 10 | 2310.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133543 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), KH-KH, DN 25, PN 10 | 2248.85 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133544 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-KFR, DN 25, PN 10 | 2275 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133545 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-FR, DN 25, PN 10 | 2275 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133547 | Wasserzähler-Schacht Qn 6,0 (EWG) / | Q3 10 (MID), FR-MKR-FR, DN 25, PN 10 | 2310.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 93
WZS | 4133999 | Schraubenset ohne Deckel für WZS | inkl. Sechskantschlüssel | 26.4 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.2
WZS | 4134200 | Gartenstandrohr DN 25 x 1/2" |  | 561.5 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 2.5
WZS | 4134300 | Gartenhydrant (Rohrdeckung 1,0m) |  | 1718.4 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 12
WZS | 4134301 | Gartenhydrant (Rohrdeckung 1,25m) |  | 1749.45 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 13
WZS | 4134302 | Gartenhydrant (Rohrdeckung 1,5m) |  | 1780.65 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 14
WZS | 4138886 | Antennen-Set inkl. Ms-Passstück | inkl. Einbau | 315.4 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.85
WZS | 4138887 | Einzelteil - Nachrüst-Antennen-Set zu | WZ-Schacht ohne Passstück | 280.6 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.15
WZS | 4138894 | Druckminderer DN 25 für Qn 6 WZ-Schacht |  | 290.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 1.8
WZS | 4138895 | Druckminderer DN 20 f. Qn 2,5 WZ-Schacht |  | 243.55 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 1.8
WZS | 4138899 | Entleerung mit Außenableitung zu | WZ-Schacht | 219.05 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 1
WZS | 4138900 | Leitungspaket für Bauwasseranschluss | (nicht selbstständig entleerend), mit | 449.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0
WZS | 4144400 | Gaszähler-Schacht, vorbereitet für | Einstutzenzähler G4/G6 mit 2" Anschluss | 3768.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 50
WZS | 4144450 | Gaszähler-Schacht, vorbereitet für | Einstutzenzähler G4/G6 mit 2" Anschluss | 4028.25 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 94
WZS | 4155018 | Mehrpreis Kunststoff-Überbrückungsrohr | "Blind", für Qn2,5 | 7.75 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.01
WZS | 4155019 | Mehrpreis Kunststoff-Überbrückungsrohr | "Blind", für Qn6 | 16.4 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.01
WZS | 4156624 | Kappe zu PLASSON WZS-Deckel | als Abdeckung der Inbusschraube | 5.95 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.01
WZS | 4159011 | Kunststoffdeckel zu WZ-Schacht, Klasse A | 1,5 t (Einzelpreis) | 192 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 5
WZS | 4169011 | Gussdeckel zu WZ-Schacht, Klasse B, | belastbar bis 12,5 t (Einzelpreis) | 459.6 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 45
WZS | 4169090 | Straßenkappe zu Gartenhydrant |  | 245.8 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 29
WZS | 4170002 | Stiftschlüssel SW10, schwarz, kurz, | (Standard) | 7 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.06
WZS | 4170003 | Dreikantschlüssel für Wassersäule |  | 10.9 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.002
WZS | 4170010 | Stiftschlüssel SW10, vernickelt, lang |  | 13.5 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.06
WZS | 4170012 | Zähler Q3 4,0 zu Entnahmesäule mit | Zähler 413390 (Aufpreis) | 87.55 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.06
WZS | 4170015 | Isolierung zu Entnahmesäule mit oder | ohne Zähler (Aufpreis) | 44 | Gruppe WZ (Zählerschächte und Entnahmesäulen) | 1 | 1 | 0.1