| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Stutzenschelle PE 100 mit Flanschabgang DN 100 Typ 4959X - Anschlussstutzen SDR 11 - ummantelte Heizwendel - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikator # Gas MOP 10, Wasser PN 16 - integrierter Prüfstutzen im Sattelabgang für Druckprüfung vor der Anbohrung - mit Schnellspannmechanismus für sichere, einfache und schnelle Montage Fabrikat: PLASSON Typ: SmartFuse |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x DN] 125 x 100 140 x 100 160 x 100 180 x 100 200 x 100 225 x 100 250 x 100 | Art.-Nr.: 4959X4125100 4959X4140100 4959X4116100 4959X4118100 4959X4200100 4959X4225100 4959X4250100 |  |  |  |