| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Anschlussverschraubung mit Außengewinde und O-Ring* Typ 1802G - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde *System EWE - DVGW-reg. # d 16 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 32 x 1 ½“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 40 x 2“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 187200032010 187200032013 187200032015 187200040010 187200040013 187200040015 187200050010 187200050013 187200050015 187200063015 187200063020 |  |  |  |