| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Anschlussverschraubung mit Innengewinde Typ 18030 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. d 16 x ½“ – d 90 x 2“ Wasser (20°C) PN 16 d 90 x 3“ – d 110 x 4“ Wasser (20°C) PN 12,5 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 16 x ½“ 16 x ¾“ 20 x ½“ 20 x ¾“ 20 x 1“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1 ¼“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ 75 x 2“ 75 x 2 ½“ 90 x 2“ 90 x 3“ 90 x 4“ 110 x 3“ 110 x 4“ | Art.-Nr.: 070306016005 070306016007 180300020005 180300020007 180300020010 180300025007 180300025010 180300032007 180300032010 180300032013 180300040010 180300040013 180300040015 180300050013 180300050015 180300050020 180300063013 180300063015 180300063020 180300075020 180300075025 180300090020 180300090030 180300090040 180300110030 180300110040 |  |  |  |