| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Flansch-Muffenstück mit Klemmverschraubung Typ 18220 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Flansche aus galvanisierten Stahl - Bohrungen nach DIN 8063 - DVGW-reg. # d 16 – d 110 Wasser (20°C) PN 16 d 125 – d 150 Wasser (20°C) PN 10 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [DN x d] 40 x 50 50 x 50 50 x 63 65 x 75 80 x 90 100 x 90 100 x 110 125 x 125 150 x 125 | Art.-Nr.: 182200050015 182200050020 182200063020 182200075025 182200090030 182200090040 182200110040 182200125050 182200125060 |  |  |  |