| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Einflanschstücke Typ 18230 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Flansche aus galvanisierten Stahl - Bohrungen nach DIN EN 1092 - DVGW-reg. # d 16 – d 125 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [DN x d] 40 x 50 50 x 50 50 x 63 65 x 63 50 x 75 65 x 75 80 x 75 65 x 90 80 x 90 100 x 90 80 x 110 100 x 110 125 x 110 | Art.-Nr.: 182306050015 182306050020 182306063020 182306063015 182306075020 182306075025 182306075030 182306090025 182306090030 182306090040 182306110030 182306110040 182300110050 |  |  |  |