| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Kupplungen, reduziert Typ 18110 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - DVGW-reg. # d 16 – d 110 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 20 x 16 25 x 16 25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 25 40 x 32 50 x 25 50 x 32 50 x 40 63 x 25 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 50 75 x 63 90 x 63 90 x 75 110 x 90 | Art.-Nr.: 181100020016 181100025016 181100025020 181100032020 181100032025 181100040025 181100040032 181100050025 181100050032 181100050040 181100063025 181100063032 181100063040 181100063050 181100075050 181100075063 181100090063 181100090075 181100110090 |  |  |  |