| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Doppeladapter Typ 07940 - zum Anschluss an PLASSON Klemmfittings - DVGW-reg. # d 32 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d] 20 x 20 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 | Art.-Nr.: 079400020 079400025 079400032 079400040 079400050 079400063 |  |  |  |