| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Adapter mit Außengewinde PP und Spezial-Überwurfmutter Typ 18250 - zum Anschluss an PLASSON Klemmfittings - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. # d 32 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 d 75 Wasser (20°C) PN 12,5 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 25 x ½“ 25 x ¾“ 32 x ½“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1“ 63 x 1 ¼“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ 63 x 2 ½“ 75 x 1 ½“ 75 x 2“ 75 x 2 ½“ 75 x 3“ | Art.-Nr.: 182500025005 182500025007 182500032005 182500032007 182500032010 182500040010 182500040013 182500040015 182500050010 182500050013 182500050015 182500050020 182500063010 182500063013 182500063015 182500063020 182500063025 182500075015 182500075020 182500075025 182500075030 |  |  |  |