|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | Bezeichnung | | Anzahl Stück | **Einzelpreis**  EUR/Stück | Gesamtpreis EUR |
|  |  | |  |  |  |
| x.x.x | Klemmfittings aus PP **Adapter mit Außengewinde aus Messing und Spezial-Überwurfmutter Typ 18270**   * zum Anschluss an PLASSON Klemmfittings * Messinggewinde nach DIN EN 10226-1 * DVGW-reg.  d 32 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: **PLASSON**  Typ: **Serie 18** | |  |  |  |
|  | **Dimension** [d x R] 32 x 1“  40 x 1“  40 x 1.¼“  50 x 1.¼“  50 x 1.½“  63 x 1.¼“  63 x 2“ | **Art.-Nr.:**  182700032010  182700040010  182700040013  182700050013  182700050015  182700063013  182700063020 |  |  |  |