| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP - Sonderzubehör Reduktions-Einsatz Typ 18930 - zur Verwendung mit PLASSON Klemmfittings „Serie 18“ - d 25 – d 63 Wasser PN 16 - d 75 – d 110 Wasser PN 12,5 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 32 50 x 25 50 x 32 50 x 40 63 x 25 63 x 32 63 x 40 63 x 50 75 x 63 110 x 63 110 x 75 110 x 90 | Art.-Nr.: 189300025020 189300032020 189300032025 189300040032 189300050025 189300050032 189300050040 189300063025 189300063032 189300063040 189300063050 879300075063 189300110063 879300110075 879300110090 |  |  |  |