| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP T-Stücke 90°, egal Typ 18040 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - DVGW-reg. # d 16 – d 110 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 | Art.-Nr.: 070406016 180400020 180400025 180400032 180400040 180400050 180400063 180400075 180400090 180400110 |  |  |  |