| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP T-Stücke 90°, mit Innengewinde am Mittelstutzen Typ 18140 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. d 16 x ½“ – d 75 x 2 ½“ Wasser (20°C) PN 16 d 75 x 3“ - d 110 x 4“ Wasser (20°C) PN 12,5 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R x d] 16 x ½“ x 16 16 x ¾“ x 16 20 x ¾“ x16 20 x ½“x 20 20 x ¾“ x20 25 x ¾“ x 20 25 x ½“ x 25 25 x ¾“ x 25 25 x 1“ x 25 25 x 1 ¼“ x 25 32 x 1“ x 25 32 x ¾“ x 32 32 x 1“ x 32 32 x 1 ¼“ x 32 32 x 1 ½“ x 32 40 x 1“ x 40 40 x 1 ¼“ x 40 40 x 1 ½“ x 40 40 x 2“ x 40 50 x 1 ½“ x 50 50 x 2“ x 50 63 x 1 ¼“ x 63 63 x 1 ½“ x 63 63 x 2“ x 63 75 x 2“ x 75 75 x 2 ½“ x 75 75 x 3“ x 75 90 x 3“ x 90 110 x 4“ x 110 | Art.-Nr.: 071406016005 071406016007 1814S0020016 181400020005 181400020007 1814S0025020 181400025005 181400025007 181400025010 181400025013 1814S0032025 181400032007 1814S0032010 181400032013 181400032015 181400040010 181400040013 181400040015 181400040020 181400050015 181400050020 181400063013 181400063015 181400063020 181400075020 181400075025 181400075030 181400090030 181400110040 |  |  |  |