| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP T-Stücke 90°, reduziert Typ 18340 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - DVGW-reg. # d 20 – d 75 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1 x d] 20 x 16 x 20 25 x 20 x 25 32 x 25 x 32 40 x 25 x 40 40 x 32 x 40 50 x 25 x 50 50 x 32 x 50 50 x 40 x 50 63 x 32 x 63 63 x 40 x 63 63 x 50 x63 75 x 63 x 75 | Art.-Nr.: 183400020016 183400025020 183400032025 183400040025 183400040032 183400050025 183400050032 183400050040 183400063032 183400063040 183400063050 183400075063 |  |  |  |