| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP T-Stück 90° mit Gewindestutzen Typ 18810 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. # - d 40 – d 75 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 40 x ¾“ x 40 50 x ¾“ x 50 50 x 1“ x 50 63 x ¾“ x 63 63 x 1“ x 63 75 x ¾“ x 75 75 x 1“ x 75 | Art.-Nr.: 188100040007 188100050007 188100050010 188100063007 188100063010 188100075007 188100075010 |  |  |  |