| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Übergangskupplungen Typ 18017 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa auf u.a. Stahl, Blei, Kupfer, PVC - flexibler Durchmesserbereich auf der Übergangsseite - d 25 x (15 - 22) – 32 x (35 - 50) Wasser (20°C) PN 16 - d 40 x (35 – 50) – 50 (35 – 50) Wasser (20°C) PN 10 Fabrikat: PLASSON Typ: PLASS4 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x (dmin. – dmax.)] 25 x (15 – 22) 25 x (20 – 27) 25 x (27 – 35) 32 x (20 – 27) 32 x (27 – 35) 32 x (35 – 50) 40 x (35 – 50) 50 x (35 – 50) | Art.-Nr.: 180170025022 180170025027 180170025035 180170032027 180170032035 180170032050 180170040050 180170050050 |  |  |  |