| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Übergangswinkel 90° Typ 18057 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa auf u.a. Stahl, Blei, Kupfer - flexibler Durchmesserbereich auf der Übergangsseite # - Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: PLASS 4 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x (dmin. – dmax.)] 25 x (15 – 22) 25 x (20 – 27) 25 x (27 – 35) | Art.-Nr.: 180570025022 180570025027 180570025035 |  |  |  |