| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Anbohrventil Typ 18680 zum Anbohren von PE 80, PE 100, PE-Xa und PVC-U Rohren - Mechanischer Sattel - Ventilkonstruktion Vollkunststoff - Spindel und Fräser aus Metall - Anbohren ohne Wasseraustritt - Anbohrfräser Ø 30 mm - Abgang als Klemmverbindung „Serie 18“ - Schrauben aus Edelstahl - DVGW-reg. Wasser PN 10 Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 63 x 32 63 x 40 63 x 50 63 x 63 75 x 32 75 x 40 75 x 50 75 x 63 90 x 32 90 x 40 90 x 50 90 x 63 110 x 32 110 x 40 110 x 50 ## 110 x 63 125 x 32 125 x 40 125 x 50 125 x 63 | Art.-Nr.: 186800063032 186800063040 186800063050 186800063063 186800075032 186800075040 186800075050 186800075063 186800090032 186800090040 186800090050 186800090063 186800110032 186800110040 186800110050 186800110063 186800125032 186800125040 186800125050 186800125063 |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 140 x 32 140 x 40 140 x 50 140 x 63 160 x 32 160 x 40 160 x 50 160 x 63 180 x 32 180 x 40 180 x 50 180 x 63 | Art.-Nr.: 186800140032 186800140040 186800140050 186800140063 186800160032 186800160040 186800160050 186800160063 186800180032 186800180040 186800180050 186800180063 |  |  |  |