| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Winkel mit Spitzende Typ 1835N - für Spezialanbohrschellen der Fa. Erhard - Spitzende da = 40 mm - DVGW-reg. # Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 40 50 63 | Art.-Nr.: 1835N0040040 1835N0050040 1835N0063040 |  |  |  |