| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Winkel 45° Typ 18060 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - DVGW-reg. # d 16 – d 110 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 32 40 50 63 75 90 110 | Art.-Nr.: 180600032 180600040 180600050 180600063 180600075 180600090 180600110 |  |  |  |