| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Winkel 90° mit Innengewinde Typ 18150 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. # d 16 – d 75 x 2 ½“ Wasser (20°C) PN 16 d 75 x 3“ Wasser (20°C) PN 12,5 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 16 x ½“ 20 x ½“ 20 x ¾“ 25 x ½“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 40 x 2“ 50 x 1“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1 ¼“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ 75 x 2“ 75 x 2 ½“ 75 x 3“ | Art.-Nr.: 071506016005 181500020005 181500020007 181500025005 181500025007 181500025010 181500032007 181500032010 181500032013 181500040010 181500040013 181500040015 181500040020 181500050010 181500050013 181500050015 181500050020 181500063013 181500063015 181500063020 181500075020 181500075025 181500075030 |  |  |  |