| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Winkel 45° mit Außengewinde PP Typ 18450 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. # Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 20 x ½“ 20 x ¾“ | Art.-Nr.: 184500020005 184500020007 |  |  |  |