| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Klemmfittings aus PP Winkel 90° mit Außengewinde Typ 18850 - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - DVGW-reg. # - d 20 – d 110 Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 18 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x R] 20 x ½“ 20 x ¾“ 25 x ½“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 63 x 1 ¼“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ 75 x 2 ½“ 75 x 3“ 90 x 3“ 110 x 4“ | Art.-Nr.: 188500020005 188500020007 188500025005 188500025007 188500025010 188500032010 188500032013 188500040010 188500040010 188500040013 188500040015 188500050010 188500050013 188500050015 188500063013 188500063015 188500063020 188500075025 188500075030 188500090030 188500110040 |  |  |  |