| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Anschlussverschraubungen Außengewinde PP mit selbstdichtenden O-Ring System EWE - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 1902G0032010 1902G0032013 1902G0040010 1902G0040013 1902G0040015 1902G0050015 1902G0050020 1902G0063015 1902G0063020 |  |  |  |