| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Anschlussverschraubungen mit Außengewinde PP - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 20 x ½“ 20 x ¾“ 25 x ½“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 32 x 1 ½“ 32 x 2“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 190200020005 190200020007 190200025005 190200025007 190200025010 190200032007 190200032010 190200032013 190200032015 190200032020 190200040010 190200040013 190200040015 190200050015 190200050020 190200063015 190200063020 |  |  |  |