| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Anschlussverschraubungen mit Außengewinde Messing - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 20 x ½“ 20 x ¾“ 25 x ½“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 32 x 1 ½“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1 ½“ 50 x 2“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 197200020005 197200020007 197200025005 197200025007 197200025010 197200032007 197200032010 197200032013 197200032015 197200040010 197200040013 197200040015 197200050015 197200050020 197200063015 192200063020 |  |  |  |