| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Übergangskupplungen PE - Kupferrohr - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Dichtung aus NBR # - d 20 – d 40 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1] 20 x 15 25 x 15 25 x 22 32 x 28 40 x 28 | Art.-Nr.: 1901C0020015 1901C0025015 1901C0025022 1901C0032028 1901C0040028 |  |  |  |