| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Reduzierkupplungen - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserversorgung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 25 x 20 32 x 20 32 x 25 40 x 25 40 x 32 50 x 25 50 x 32 50 x 40 63 x 50 | Art.-Nr.: 191100025020 191100032020 191100032025 191100040025 191100040032 191100050025 191100050032 191100050040 191100063050 |  |  |  |