| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP T-Stücke 90°, Abgang Innengewinde PP - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d xG] 20 x ½“ 20 x ¾“ 20 x 1“ 25 x ½“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ | Art.-Nr.: 191400020005 191400020007 191400020010 191400025005 191400025007 191400025010 191400032007 191400032010 191400032013 191400040010 191400040013 |  |  |  |