| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP T-Stücke 90°, reduziert - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d x d1 x d] 25 x 20 x 25 32 x 20 x 32 32 x 25 x 32 40 x 25 x 40 40 x 32 x 40 50 x 25 x 50 50 x 32 x 50 63 x 25 x 63 63 x 32 x63 | Art.-Nr.: 193400025020 193400032020 193400032025 193400040025 193400040032 193400050025 193400050032 193400063025 193400063032 |  |  |  |