| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Kupplungen aus PP Universalkupplungen Typ 1961 - für Rohre u.a. aus PE 80, PE 100, PE-Xa, PP, Stahl, Blei, Kupfer, PVC - Verwendbar als Reparatur oder Übergangskupplung - Einfache Montage durch großen Toleranzbereich - Längskraftschlüssig - Dichtungen aus NBR (W 270, UBA) - Körper- und Überwurfmuttern aus PP (W 270 / KTW) - Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 Universalkupplung |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d] 19 - 22 24 - 28 31 - 35 40 - 43 48 - 51 60 - 64 | Art.-Nr.: 196100019022 196100024028 196100031035 196100040043 196100048051 196100060064 |  |  |  |