| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Adapter Set für Universalkupplungen Typ 1961 - für Rohre GG-Rohre d = 56 mm - Muss in einer PLASSON S19 Universalkupplung 60- 64 mm, - Art.-Nr.: 196100060064 positioniert werden - Längskraftschlüssig - Dichtung aus NBR (W 270, UBA) - Wasser (20°C) PN 16 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 Adapter Set für GG Rohr 56 mm |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d] 56 | Art.-Nr.: 198907056 |  |  |  |