| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Winkel 90° - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 20 25 32 40 50 63 | Art.-Nr.: 190500020 190500025 190500032 190500040 190500050 190500063 |  |  |  |