| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Winkel 90° mit Außengewinde Messing - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 32 x 1 ½“ 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1“ 50 x 1 ¼“ 50 x 1 ½“ 63 x 1 ¼“ 63 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 197700032010 197700032013 197700032015 197700040010 197700040013 197700040015 197700050010 197700050013 197700050015 197700063013 197700063015 197700063020 |  |  |  |