| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Steckfittings aus PP Winkel 90° mit Außengewinde PP - für Rohre aus PE 80, PE 100 und PE-Xa - Gewinde nach DIN EN 10226-1 - Dichtung aus NBR - DVGW-reg. (Trinkwasserverteilung) # d 20 – d 63 Wasser (20°C) PN 16 - KTW - DVGW W270 Fabrikat: PLASSON Typ: Serie 19 |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 20 x ½“ 20 x ¾“ 25 x ½“ 25 x ¾“ 25 x 1“ 32 x ¾“ 32 x 1“ 32 x 1 ¼“ 32 x 1/2 40 x 1“ 40 x 1 ¼“ 40 x 1 ½“ 50 x 1 ½“ 63 x 2“ | Art.-Nr.: 198500020005 198500020007 198500025005 198500025007 198500025010 198500032007 198500032010 198500032013 198500032015 198500040010 198500040013 198500040015 198500050015 198500063020 |  |  |  |