| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Mauerdurchführungen für die grabenlose Verlegung Mauerdurchführung für Trinkwasserrohre aus PE - Zum Einsatz mit Kernbohrungen 112 mm. - Beim Einsatz in der Kernbohrung wird die Mauerdurchführung durch Führungskufen zentriert. - Die Mauerdurchführung kann bei Wandstärken über 500 mm verlängert werden. - Die Außenschalung zum Mauerwerk erfolgt über eine integrierte Regenschirmdichtung. - Die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Mediumrohr erfolgt im Keller durch entsprechend dimensionierte Gummikeilringe, die durch das Anziehen der Überwurfmutter in den Ringspalt gepresst werden. - Beim Einsatz in Kernbohrungen wird das wiederverwendbare Haka- Verguss-Set (Art.-Nr.: 42049000) und der Haka-Verguss-Mörtel benötigt. - zugelassen DVGW VP 601 (Kernbohrung) Fabrikat: PLASSON Typ: HAKA-System 90 – Typ 4 – PE-Rohr |  |  |  |  |
|  | ## Dimension PE innen außen ## [d1] [d2] 32 32 32 50 32 63 40 40 40 63 50 50 50 63 63 63 | Art.-Nr.: 42040032032 42040032050 42040032063 42040040040 42040040063 42040050050 42040050063 42040063063 |  |  |  |