| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Mauerdurchführungen für die grabenlose Verlegung Vortriebsrohr Wasser - Das Vortriebsrohr wird in Verbindung mit der PLASSON-Mauerdurchführung Haka 90 - Typ 4 Universal-Kabel bei der grabenlosen Verlegung oder Auswechslung von Anschlussleitungen und auch bei überbauten Trassen eingesetzt. - Die Vortriebsrohre nach DIN 16973 haben eine muffenlose und zugfeste Rohrverbindung. Durch die O-Ring- Abdichtung wird die Verbindung druckdicht bis 2,5 bar. - Farbe: blau - Aufdruck „Achtung Wasser“ Fabrikat: PLASSON Typ: HAKA-System 90 – Vortriebsrohr |  |  |  |  |
|  | ## Dimension d x s ## 75 x 3,8 | Art.-Nr.: 4204910001 |  |  |  |