| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # PLASSON Mehrbereichskupplungen, # nicht zugfest Hymax Kupplung mit Flansch Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, AZ*, PE**, PVC und GFK Körper : Stahl St 37.2 Epoxy-beschichtet gemäß UBA Leitlinie,, DVGW W270 Schrauben und Muttern : Edelstahl A2, mit Zink plattiert Dichtung : EPDM - EN 681-1, KTW Flanschanschluss: Bohrungen nach nach DIN 2501 bis DN 150 = PN 10/16 ab DN 200 = PN 10 * DVGW Technische Mitteilung Hinweis W 396 (12-04) und TRGS 519 sind zu beachten. **Stützhülse Art.-Nr.: 6999 verwenden Fabrikat: Hymax Lieferant: PLASSON GmbH, Wesel |  |  |  |  |
|  | ## Spannbereich ## [mm] ____ - ____ | Art.-Nr.: 6010___ |  |  |  |