| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # PLASSON Reparaturkupplungen aus Edelstahl, nicht zugfest RepaFlex long/RepaMax long Geeignet für Rohrwerkstoffe: Guss, Stahl, AZ* und PE** Körper : Edelstahl DIN 1.4301 / AISI 304 Schrauben und Muttern : Edelstahl A2, mit Zink plattiert Dichtung : EPDM - EN 681-1, KTW * DVGW Technische Mitteilung Hinweis W 396 (12-04) und TRGS 519 sind zu beachten. **Stützhülse Art.-Nr.: 6999 verwenden Fabrikat: RepaFlex long / RepaMax long Lieferant: PLASSON GmbH, Wesel |  |  |  |  |
|  | ## Spannbereich [mm] ____ - ____ ____ - ____ | Art.-Nr.: 8805___ 8806___ |  |  |  |