| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Abzweig 60°egal # aus PE 100 Rohr – SDR 17 Typ 6046 - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Segmentgeschweißt - Unverstärkt - Farbe schwarz - Nur für drucklose Abwasserleitungen - Prüfdruck 0,5 bar Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1] 90 110 125 160 180 225 280 315 355 | Art.-Nr.: 6046060090 6046060110 6046060125 6046060160 6046060180 6046060225 6046060280 6046060315 6046060355 |  |  |  |