| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # Abzweig 45° reduziert # aus PE 100 Rohr – SDR 17 Typ 6145 - Für Stumpf- und Elektroschweißung - Segmentgeschweißt - Unverstärkt - Farbe schwarz - Nur für drucklose Abwasserleitungen - Prüfdruck 0,5 bar Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d1xd2] 125 x 110 160 x 110 160 x 125 180 x 110 180 x 125 225 x 110 225 x 125 225 x 160 225 x 180 280 x 110 280 x 125 280 x 160 280 x 180 280 x 225 315 x 110 315 x 125 315 x 160 315 x 180 315 x 225 355 x 110 355 x 125 355 x 160 355 x 180 355 x 225 355 x 280 | Art.-Nr.: 6145125110 6145160110 6145160125 6145180110 6145180125 6145225110 6145225125 6145225160 6145225180 6145280110 6145280125 6145280160 6145280180 6145280225 6145315110 6145315125 6145315160 6145315180 6145315225 6145355110 6145355125 6145355160 6145355180 6145355225 6145355280 |  |  |  |