| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | Adapter für Betonschächte Typ 6020 incl. Anschlußmuffe Typ 46010 Fabrikat: PLASSON Typ: LightFit geeignet zum Anschluß von drucklosen PE 80 und PE 100 Abwasserleitungen d 160 – 560 für PE-Rohre mit SDR 17 - zur werkseitigen Integration in Beton-Fertigteilschächten - Verankerungsstege zur sicheren Kraftaufnahme und Verteilung - Integrierter Anschlußstutzen zum dauerhaften Verschweißen mit PLASSON LightFit Muffen Typ 6014/15 - Anschlußmuffe 6014/15 gehört zum Lieferumfang - Anschlußstutzen bis zur Anbindung durch zusätzlichen Schutzeinsatz geschützt - keine zusätzlichen Dichtelemente erforderlich - Verarbeitung nach PLASSON Montageanleitung - IKT-geprüft |  |  |  |  |
|  | ## Dimension [d] 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 | Art.-Nr.: 6020110 6020125 6020140 6020160 6020180 6020200 6020225 6020250 6020280 6020315 6020355 6020400 6020450 6020500 6020560 6020630 |  |  |  |