| Pos. | # Bezeichnung |  | # Anzahl Stück | Einzelpreis EUR/Stück | # Gesamtpreis EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x.x.x | # LightFit Winkel 45° # Schweißmuffe /Spitzende SDR 17 # 160 mm # PE - grau - Für Elektroschweißung - Farbe grau - Innen sohlgleich bei SDR 17/17.6 - ummantelte Heizwendeln - 4 mm Steckkontakte - Schweißcode und Rückverfolgungscode (ISO 12176) - SmartFuse-Kennung - Schmelzindikatoren - Schweißung erfolgt mit Sicherheitskleinspannung (40 Volt) - Einzeln verpackt im Folienbeutel - Chargenprägung auf dem Bauteil - Verarbeitung nach DVS 2207-T1 - Nur für drucklose Abwasserleitungen - Prüfdruck 0,5 bar Fabrikat: PLASSON |  |  |  |  |
|  | ## Dimension ## [d] 160 | Art.-Nr.: 4706S4160 |  |  |  |